| 附件1： 住宅小区物业管理服务情况评价表（一级服务）（试行） 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
| 综合管理 |  |  | 30 |  |  |
|  | 1 | 小区设置服务接待中心，办公环境良好，配置办公家具及电话、传真机、计算机等办公设施设备（在显著位置悬挂营业执照） | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 配合滨海新区重要活动，按要求配置宣传栏、分类垃圾桶等 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 小区经理持有上岗证，水、电，消防等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 管理人员服装统一、佩戴标志、仪表整洁规范、文明服务 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 处理物业服务合同范围内的公共性事务，受理业主和物业使用人的咨询和投诉答复率100% | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 7 | 物业服务合同签订规范，公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 8 | 实行24小时报修值班制度。急修半小时内到达现场，预约维修按双方约定时间到达现场，回访率95%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 9 | 装修管理应符合国家和我市相关规定以及双方装修协议约定 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 10 | 运用计算机对业主资料、房屋档案、设备档案、收费管理、日常办公、安全生产等进行管理，建立完善的档案管理制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 11 | 第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况及场地占用费的收取和使用情况的报告提交业主委员会、居委会，并在小区内公告 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
| 清洁卫生 |  |  | 26 |  |  |
|  | 1 | 地面每天清扫1次、擦拭1次，电梯轿厢、楼梯扶手、栏杆、窗台每天擦拭2次， | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 门窗玻璃每月擦拭2次，每月对电梯门、壁保养1次，消防栓、标识牌等设施每周擦拭1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 3 | 顶棚、墙面无灰尘、无蛛网、无乱悬挂等现象 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 电梯轿厢、楼梯扶手、栏杆、窗台、门窗玻璃、消防栓、标识牌、管道井等设施干净整洁、无杂物堆积 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 5 | 硬化地面、主次干道每天清扫2次，垃圾桶、果皮箱每天清洁2次，夏季每天进行消毒 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 6 | 室外标识、宣传栏、信报箱等每周擦拭2次，路灯、楼道灯每季度清洁1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 7 | 硬化地面、主次干道、室外标识、宣传栏、信报箱、垃圾桶、果皮箱干净整洁，绿地无垃圾、纸袋等杂物，垃圾日产日清，无满溢现象 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 8 | 公共区域日常设专人保洁 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
| 公共秩序维护 |  |  | 14 |  |  |
|  | 1 | 统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范， 当值时立岗不倚不靠，语言文明规范，配备对讲装置 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 各出入口24小时值勤，其中主出入口7：00-19：00立岗， 并有详细的交接班记录 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 按照规定路线和时间每2小时巡查一次，做好巡查记录 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 对外来机动车实行询问登记，引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
| 绿化养护 |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 | 草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 树冠完整美观，无枯枝死杈，绿篱修剪及时，适时补种无缺株 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 3 | 根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土，适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长，适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
| 共用部位养护 |  |  | 18 |  |  |
|  | 1 | 在工作场所公示工作标准及岗位责任制度， 执行良好，有检查记录、维修记录、保养记录 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 小区平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观， 有缺损及时更换修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 围墙、房屋外檐、楼内墙地面、顶面、楼梯扶手、门窗每周巡查一次，保持完好，发现损坏按规定维修 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 场地、道路、雨水井、化粪井每月检查一次，保持完好，发现损坏按规定修复；雨水管道、污水管道每年至少疏通一次，保持畅通，无堵塞外溢 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 安全标识每天巡查一次，危及人身安全隐患处有明显标识，发现损坏及时修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 楼道灯接到业主或使用人报修后2小时内修复，完好率98%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |

检查人：                                                                                      项目经理：

| 住宅小区物业管理服务情况评价表（二级服务）（试行） 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
| 综合管理 |  |  | 30 |  |  |
|  | 1 | 小区设置服务接待中心，配置办公家具及电话、传真机、计算机等办公设施设备（在显著位置悬挂营业执照） | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 配合滨海新区重要活动，按要求配置宣传栏、分类垃圾桶等 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 小区经理持有上岗证，水、电，消防等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 管理人员服装统一、佩戴标志、仪表整洁规范、文明服务 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 处理物业服务合同范围内的公共性事务，受理业主和物业使用人的咨询和投诉答复率100% | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 7 | 物业服务合同签订规范，公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 8 | 实行24小时报修值班制度。急修半小时内到达现场，预约维修按双方约定时间到达现场，回访率90%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 9 | 装修管理应符合国家和我市相关规定以及双方装修协议约定 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 10 | 运用计算机对业主资料、房屋档案、设备档案、收费管理、日常办公、安全生产等进行管理，建立完善的档案管理制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 11 | 第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况及场地占用费的收取和使用情况的报告提交业主委员会、居委会，并在小区内公告 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
| 清洁卫生 |  |  | 26 |  |  |
|  | 1 | 地面每天清扫1次，电梯轿厢、楼梯扶手、栏杆、窗台每天擦拭1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 门窗玻璃每月擦拭1次，每季对电梯门、壁保养1次，消防栓、标识牌等设施每月擦拭1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 3 | 顶棚、墙面无灰尘、无蛛网、无乱悬挂等现象 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 电梯轿厢、楼梯扶手、栏杆、窗台、门窗玻璃、消防栓、标识牌、管道井等设施干净整洁、无杂物堆积 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 5 | 硬化地面、主次干道每天清扫1次，垃圾桶、果皮箱每天清洁1次，夏季每天进行消毒 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 6 | 室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭2次，路灯、楼道灯每季度清洁1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 7 | 硬化地面、主次干道、室外标识、宣传栏、信报箱、垃圾桶、果皮箱干净整洁，绿地无垃圾、纸袋等杂物，垃圾日产日清，无满溢现象 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 8 | 公共区域日常设专人保洁 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
| 公共秩序维护 |  |  | 14 |  |  |
|  | 1 | 统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范， 当值时立岗不倚不靠，语言文明规范，配备对讲装置 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 各出入口24小时值勤，其中主出入口7：00-19：00立岗， 并有详细的交接班记录 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 按照规定路线和时间每3小时巡查一次，夜间每2小时巡查1次，做好巡查记录 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 对外来机动车实行询问登记，引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点停放，停放有序；非机动车停放整齐 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
| 绿化养护 |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 | 草坪及地被植物整齐，草坪适时修剪 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 树冠完整美观，无枯枝死杈，绿篱修剪及时，适时补种无缺株 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 3 | 根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土，适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长，适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
| 共用部位养护 |  |  | 18 |  |  |
|  | 1 | 在工作场所公示工作标准及岗位责任制度， 执行良好，有检查记录、维修记录、保养记录 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 小区平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观， 有缺损及时更换修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 围墙、房屋外檐、楼内墙地面、顶面、楼梯扶手、门窗每半月巡查一次，保持完好，发现损坏按规定维修 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 场地、道路、雨水井、化粪井每季检查一次，保持完好，发现损坏按规定修复；雨水管道、污水管道每年至少疏通一次，保持畅通，无堵塞外溢 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 安全标识每周巡查一次，危及人身安全隐患处有明显标识，发现损坏及时修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 楼道灯接到业主或使用人报修后3小时内修复，完好率95%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |

检查人：                                                                                      项目经理：

| 住宅小区物业管理服务情况评价表（三级服务）（试行） 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
| 综合管理 |  |  | 30 |  |  |
|  | 1 | 有固定的办公地点及办公家具（在显著位置悬挂营业执照） | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 配合滨海新区重要活动，按要求配置宣传栏、分类垃圾桶等 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 小区经理持有上岗证，水、电，消防等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 管理人员服装统一、佩戴标志、仪表整洁规范、文明服务 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 受理业主和物业使用人的咨询和投诉答复率100% | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 7 | 物业服务合同签订规范，公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 8 | 实行24小时报修值班制度。急修1小时内到达现场，预约维修按双方约定时间到达现场，回访率80%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 9 | 装修管理应符合国家和我市相关规定以及双方装修协议约定 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 10 | 建立完善的安全生产等档案管理制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 11 | 第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况及场地占用费的收取和使用情况的报告提交业主委员会、居委会，并在小区内公告 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
| 清洁卫生 |  |  | 26 |  |  |
|  | 1 | 地面每天清扫1次，电梯轿厢每天擦拭1次，楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 门窗玻璃每月擦拭1次，每半年对电梯门、壁保养1次，消防栓、标识牌等设施每季度擦拭1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 3 | 顶棚、墙面无灰尘、无蛛网、无乱悬挂等现象 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 4 | 电梯轿厢、楼梯扶手、栏杆、窗台、门窗玻璃、消防栓、标识牌、管道井等设施干净整洁、无杂物堆积 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 5 | 硬化地面、主次干道每天清扫1次，垃圾桶、果皮箱每周清洁2次，夏季每周进行2次消毒 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 6 | 室外标识、宣传栏、信报箱等每月擦拭2次，路灯、楼道灯每半年清洁1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 7 | 硬化地面、主次干道、室外标识、宣传栏、信报箱、垃圾桶、果皮箱干净整洁，绿地无垃圾、纸袋等杂物，垃圾日产日清，无满溢现象 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
| 公共秩序维护 |  |  | 14 |  |  |
|  | 1 | 统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范， 当值时立岗不倚不靠，语言文明规范，配备对讲装置 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 主出入口24小时值勤，其中主出入口7：00-9：00、17：00-19：00立岗，并有详细的交接班记录 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 按照规定路线和时间巡查，夜间巡逻不少于4次，做好巡查记录 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 对外来机动车实行询问登记，停放有序 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
| 绿化养护 |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 | 草坪及时清除杂草，有效控制杂草孽生 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 树木无枯枝死杈 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 3 | 根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土，适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长，适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
| 共用部位养护 |  |  | 18 |  |  |
|  | 1 | 在工作场所公示工作标准及岗位责任制度， 执行良好，有检查记录、维修记录、保养记录 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 小区平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观， 有缺损及时更换修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 围墙、房屋外檐、楼内墙地面、顶面、楼梯扶手、门窗每月巡查一次，保持完好，发现损坏按规定维修 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 场地、道路、雨水井、化粪井每半年检查一次，保持完好，发现损坏按规定修复；雨水管道、污水管道每年至少疏通一次，保持畅通，无堵塞外溢 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 安全标识每月巡查一次，危及人身安全隐患处有明显标识，发现损坏及时修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 楼道灯接到业主或使用人报修后3小时内修复，完好率90%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |

检查人：                                                                                   项目经理：

| 住宅小区物业管理服务情况评价表（四级服务）（试行） 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定分值 | 评分细则 | 得分 |
| 综合管理 |  |  | 30 |  |  |
|  | 1 | 有固定的办公地点及办公家具（在显著位置悬挂营业执照） | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 配合滨海新区重要活动，按要求配置宣传栏、分类垃圾桶等 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 3 | 小区经理持有上岗证，水、电，消防等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 4 | 管理人员服装统一、佩戴标志、仪表整洁规范、文明服务 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 5 | 日常服务应符合国家和我市《物业管理条例》的有关规定以及物业服务合同的约定，受理业主和物业使用人的咨询和投诉答复率100% | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 7 | 物业服务合同签订规范，公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 8 | 实行24小时报修值班制度。急修1小时内到达现场，预约维修按双方约定时间到达现场，回访率80%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 9 | 装修管理应符合国家和我市相关规定以及双方装修协议约定 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 10 | 建立完善的安全生产等档案管理制度 | 2 | 符合2，不符合0 |  |

|  | 11 | 第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况及场地占用费的收取和使用情况的报告提交业主委员会、居委会，并在小区内公告 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁卫生 |  |  | 26 |  |  |
|  | 1 | 地面每天清扫1次，电梯轿厢每天擦拭1次，楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭1次， | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 门窗玻璃每季度擦拭2次，每半年对电梯门、壁保养1次，消防栓、标识牌等设施每半年擦拭1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 3 | 顶棚、墙面无灰尘、无蛛网、无乱悬挂等现象 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 4 | 电梯轿厢、楼梯扶手、栏杆、窗台、门窗玻璃、消防栓、标识牌、管道井等设施干净整洁、无杂物堆积 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 5 | 硬化地面、主次干道每天清扫1次，垃圾桶、果皮箱每周清洁1次，夏季每周进行1次消毒 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 6 | 室外标识、宣传栏、信报箱等季度擦拭1次，路灯、楼道灯每半年清洁1次 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 7 | 硬化地面、主次干道、室外标识、宣传栏、信报箱、垃圾桶、果皮箱干净整洁，绿地无垃圾、纸袋等杂物，垃圾日产日清，无满溢现象 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
| 公共秩序维护 |  |  | 14 |  |  |
|  | 1 | 统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁规范， 当值时立岗不倚不靠，语言文明规范，配备对讲装置 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2 | 主出入口24小时值勤，做好交接班记录 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 3 | 对外来机动车实行询问登记，停放有序 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |

| 绿化养护 |  |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 草坪及时清除杂草，有效控制杂草孽生 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 2 | 树木无明显枯枝死杈 | 6 | 符合6，基本符合3，不符合0 |  |
|  | 3 | 根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土，适时做好病虫害防治，保持树木花草正常生长，适时采取植物防冻保暖措施，扶正加固 | 2 | 符合2，基本符合1，不符合0 |  |
| 共用部位养护 |  |  | 18 |  |  |
|  | 5 | 在工作场所公示工作标准及岗位责任制度， 执行良好，有检查记录、维修记录、保养记录 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 6 | 小区平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观， 有缺损及时更换修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 7 | 围墙、房屋外檐、楼内墙地面、顶面、楼梯扶手、门窗每月巡查一次，保持完好，发现损坏按规定维修 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 8 | 场地、道路、雨水井、化粪井每半年检查一次，保持完好，发现损坏按规定修复；雨水管道、污水管道每年至少疏通一次，保持畅通，无堵塞外溢 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |
|  | 33 | 安全标识每月巡查一次，危及人身安全隐患处有明显标识，发现损坏及时修补 | 2 | 符合2，不符合0 |  |
|  | 34 | 楼道灯接到业主或使用人报修后3小时内修复，完好率90%以上 | 4 | 符合4，基本符合2，不符合0 |  |

检查人：                                                                                         项目经理：

| 住宅小区物业管理服务情况评价表（试行） （机电设施设备日常运行养护） 项目名称: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 内容 | 序号 | 服务标准 | 规定 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 设施设备 |  |  | 100 |  |  |
|  | 1 | 共用配套设施使用正常，无随意改变用途。 | 10 | 符合10，每发现一处不符合扣5 |  |
|  | 2 | 1.共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录； 2.按规定落实设施设备开放日制度。 | 10 | 1.按规定记录6，每发现一处不符合扣1； 2.符合4，未落实0。 |  |
|  | 3 | 1.供水设备设施无渗漏、无污染； 2.二次生活用水有严格的保障措施； 3.水质符合卫生标准，取得合格证； 4.制定停水及事故处理方案。 | 20 | 1.符合6，发现一处不符合扣2； 2.符合4，无措施或措施不严0； 3.符合6，不符合0； 4.有处理方案4，无处理方案0。 |  |
|  | 4 | 1.制订供电系统管理措施并严格执行； 2.供电设备运行正常； 3.路灯、楼道灯等公共照明设备完好。 | 20 | 1.管理措施严格4，无措施或措施不全0； 2.运行正常6，不符合0； 3.完好10，发现一处不符合扣1。 |  |
|  | 5 | 1.电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全； 2.电梯机房通风、照明良好； 3.电梯检验合格证在有效期内，并按规定张贴于轿厢显著位置； 4.五方对讲能正常使用； 5.制定应急处理方案。 | 20 | 1.符合4，发现一处不符合扣2； 2.符合4，发现一处不符合扣2； 3.符合4，发现一处不符合扣2； 4.符合4，发现一处不符合扣2； 5.制定4，无方案0。 |  |
|  | 6 | 1.消防设备设施水压正常； 2.可随时起用； 3.消防设施、管道无锈蚀； 4.消防通道畅通； 5.制定消防应急方案。 | 20 | 1.符合4，不符合0； 2.符合4，不符合0； 3.无锈蚀4，不符合0； 4.畅通4，每发现一处不符合扣1； 5.制定4，无方案0。 |  |

检查人：                                                  项目经理：

住宅小区物业管理服务情况评价表（试行）

（综合评分）

项目名称:                                                        年   月   日

| 评价事项 | 评价内容 | 规定分值 | 评价得分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本服务评价 | 综合管理 | 30 |  |  |
|  | 清洁卫生 | 26 |  |  |
|  | 公共秩序维护 | 14 |  |  |
|  | 绿化养护 | 12 |  |  |
|  | 共用部位养护 | 18 |  |  |
| 机电设施设备 日常运行养护评价 | 设施设备 | 100 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |
| 计算分值说明： 1.未配置机电设施设备的物业小区最终评价得分： 最终得分=基本服务评价得分 2.已配置机电设施设备的物业小区最终评价得分： 最终得分=基本服务评价得分*60%+机电设施设备日常运行养护评价得分*40% |  |  |  |  |

检查考评单位：                                物业服务企业项目负责人：

检 查 人 员：

填 表 时 间：

附件2：

物业服务企业参与社区治理情况评价表（试行）

项目名称:                           所属街镇：           所属社区：

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不断加强党的建设，积极组建项目党组织，或项目所属物业服务企业建立党组织并统一对各项目党员员工进行管理。 | 5 |  | 符合5分，不符合0分 |
| 2 | 规范党组织建设，积极参与社区党组织活动情况，严格落实“三会一课”、“主题党日”、党费收缴管理、民主评议党员等基本制度。 | 5 |  | 符合5分，发现一处不符合扣1分 |
| 3 | 积极接受社区党组织指导，挖掘优秀员工发展党员。 | 5 |  | 符合5分，发现一处不符合扣1分 |
| 4 | 积极参加街（镇）、社区物业管理联席会议，认真落实街（镇）、社区党组织的各项决议。 | 10 |  | 符合10分，发现一处不符合扣2分 |
| 5 | 严格落实重大事项向社区党组织报告及向社区党组织述职等制度。 | 20 |  | 符合20分，发现一处不符合扣5分 |
| 6 | 积极配合街（镇）、社区开展工作，大力支持新区重大创建活动，参与社区组织的各类活动。 | 20 |  | 符合20分，发现一处不符合扣5分 |
| 7 | 守法诚信经营、及时受理业主投诉、及时落实信访事项的整改工作。 | 10 |  | 符合10分，发现一处不符合扣2分 |
| 8 | 对物业管理区域内发生的违法建设、占用或破坏园林绿地、拆窗改门、侵占消防通道、违规养犬、私拉电线、群租等违法违规行为进行劝阻制止，劝阻制止无效的及时向居民委员会、街道办事处（镇政府）或有关部门报告。 | 10 |  | 符合10分，发现一处不符合扣2分 |
| 9 | 认真落实安全生产责任、应急预案齐全、定期组织安全演练。 | 10 |  | 符合10分，发现一处不符合扣2分 |
| 10 | 履行社会职责，积极参与公益事业和志愿服务。 | 5 |  | 符合5分，发现一处不符合扣1分 |
| 加分 项目 | 主动承接老旧小区物业管理项目。 | 5 |  | 每承接1个老旧小区加1分，最高5分 |
|  | 受到各级党委、新区或市级政府和相关部门宣传表彰。（需提供受到表彰证明材料） | 5 |  | 每受到表彰1次加1分，最高5分 |
| 综合得分： |  |  |  |  |

评价人：                                                    年   月   日

附件3：

业主满意度调查表（试行）

小区名称:                   所属街道：                所属社区：

年    月   日

尊敬的业主：

您好！为全面了解本小区物业服务工作情况，激励物业服务企业不断提升服务整体水平，现对本小区物业管理单位服务情况进行业主满意度调查，征求您的宝贵意见建议，谢谢!

| 序号 | 调查内容 |  | 分值 | 得分 | 意见建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共建 共治 | 您对物业服务企业落实社区党组织意见、支持社区活动的评价 | 10 |  |  |
| 2 |  | 您对物业服务企业配合社区管理、参与社区服务的评价 | 10 |  |  |
| 3 | 综合管理 | 您对物业服务企业人员着装及员工精神面貌等情况的评价 | 10 |  |  |
| 4 |  | 您对物业服务企业处理业主的投诉举报和意见建议时服务态度、服务质量、工作效率等情况的评价 | 10 |  |  |
| 5 |  | 您对小区公共收益收入、支出公开公示情况的评价 | 10 |  |  |
| 6 | 维修 养护 | 您对小区电梯、消防设施等共用设施设备维修养护情况的评价 | 10 |  |  |
| 7 |  | 您对小区的植被种植、绿化养护等情况的评价 | 10 |  |  |
| 8 | 环境 卫生 | 您对小区垃圾清理、公共区域卫生清扫、楼梯走廊保洁等情况的评价 | 10 |  |  |
| 9 | 秩序 维护 | 你对公共秩序维护人员门岗执勤及出入登记管理等情况的评价 | 10 |  |  |
| 10 |  | 您对小区车辆停放管理及日常巡逻巡查情况的评价 | 10 |  |  |
| 最终得分（合计）： |  |  |  |  |  |

注：1.调查对象主要为业主委员会成员、楼门长、业主代表、小区居民，调查人数不低于小区总户数的2%且不少于20人。

2.调查方式主要从调查对象群体中随机抽选，可以书面调查，也可以通过电子信息网络调查。

3.最终得分按照收回调查表分数总和除以收回调查表总份数计算平均分值。

附件4：

物业管理住宅小区星级服务综合评价表（试行）

项目名称:                          所属街道：             所属社区：

| 序号 | 分类 | 分值 | 得分 | 权重 | 加权 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务情况评价 | 100 |  | 70% |  |
| 2 | 参与社区治理情况评价 | 100 |  | 20% |  |
| 4 | 业主满意度情况评价 | 100 |  | 10% |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

评价人：                                                     年    月   日

备注：该表中“物业管理服务情况评价”得分取每月的平均分值。